|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZVEŠTAJ O TEHNIČKOMODRŽAVANJU / ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ | | | | | | |
| OPIS USLUGE:  ОПИСАНИЕ РАБОТ: | | 6M - Tehničko održavanje - provera funkcionalnosti i održavanje drenažnog sistema (GMS) /  6М - Техническое обслуживание – проверка работоспособности и обслуживание дренажной системы (GMS) | | | | |
| Referentni dokument glavne usluge održavanja  (MOP, Job Template, Task Plan, VO, itd.)  Документ на основании которого производилось техническое обслуживание  (MOP, Job Template, Task Plan, VO, и.т.д.) | | | | | | |
| Naziv:  Название: | Plan izvršenja Usluga i Radova za Obavezujući obim za april 2025.  План выполнения Услуг и Работ по Обязательному объему за апрель 2025. | | | | | |
| ****Izveštaj o održavanju broj:****  ****Заключение о ТО номер:**** | | | IDC-DR-B-LP-GMS3-I.5.10-00-R-20250409-00 | ****Datum izdavanja:****  ****Дата вдачи:**** | 09.04.2025 |

| ****1. Šema izvođenja TO / Схема проведения ТО**** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Početak rada**  **Начало работ** | **Završetak rada**  **Окончание работ** | Spisak osoblja / Список людей | | |
| Ime i prezime  Имя и фамилия | Pozicija  Должность | Firma  Фирма |
| 09.04.2025 | 09.04.2025 | Andrejenkov Mikhail / Андреенков Михаил | Inženjer  Инженер | IDC |
| Potinga Maksim / Потынга Максим | Inženjer Инженер | IDC |
| Muhin Sergej /  Мухин Сергей | Montažer Монтажник | IDC |

| ****2. Spisak opreme za održavanje / Список оборудования по обслуживанию**** | | |
| --- | --- | --- |
| ****Red. br.****  ****№ п/п**** | ****Oznaka (tip, No, TAG)****  ****Обозначение (тип, No, TAG)**** | ****Opis / Наименование**** |
| 2.01 | --- | Ručni alat/ Ручной инструмент |

| ****3. Spisak utrošenog potrošnog materijala / Список использованных материалов**** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ****Red. br.****  ****№ п/п**** | ****Opis / Наименование**** | ****Utrošak**** / Расход | |
| ****Količina****  ****Кол-во**** | ****JM****  ****ед. изм.**** |
| 3.01 | --- | - | - |

| ****4. Spisak opreme / Список оборудования**** | | |
| --- | --- | --- |
| ****Red. broj № п/п**** | ****Oprema (TAG)****  ****Инструменты (TAG)**** | ****Opis / Наименование**** |
| 4.01 | --- | Drenažni sistem (GMS) / Дренажная система (GMS) |

| 5. Spisak dokumenata, relevantnih za izvođenje TO  Список документов, регламентирующих проведение TO | | |
| --- | --- | --- |
| Red. br.  № п/п | Naziv dokumenta / Название документа | Broj dokumenta / Шифр документа |
| 5.01 | --- | --- |

| 6. Spisak priloga / Список приложений | | |
| --- | --- | --- |
| Red. br.  № п/п | Naziv / Название | Ime fajla / Имя файла |
| 6.01 | Prilog 6.01 / Приложение 6.01  Kontrolni list: 6M - Tehničko održavanje - provera funkcionalnosti i održavanje drenažnog sistema (GMS)  Контрольный Лист: 6М - Техническое обслуживание – проверка работоспособности и обслуживание дренажной системы (GMS) | IDC-CL-B-LP-GMS3-I.5.10-00-R-20250409-00 |

| 7. Zaključci / Выводы  (komentari, zaključci, predlozi, ostalo / комментарии, выводы, предложения, прочее) |
| --- |

**Zaključak/Заключение:**

**Proverene sisteme su u radnom stanju, spremne za dalju eksploataciju.**

**/**

**Проверенные системы находятся в работоспособном состоянии, готовы к дальнейшей эксплуатации.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. SAGLASNOST o prihvatanju IZVEŠTAJA / Подтверждение о проведенном ТО | | | |
| Kompanija / Фирма | Ime i prezime predstavnika  Имя и фамилия представителя | Potpis / Подпись | Datum / Дата |
| IZVODJAČ / Генподрядчик | Andreenkov Mikhail / Андреенков Михаил |  | 09.04.2025 |